[image: image1.wmf]
	Pos.
	Einheit
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtbetrag

	
	
	
	
	






Leistungsverzeichnis 


MAGU - MiniBlock  Rollladenkasten 


MAGU - MiniBlock  Jalousiekasten

MAGU - MiniBlock  Jalousiekasten WDVS

Bauvorhaben:







Bauherr:







Hersteller:







MAGU Bausysteme GmbH & Co KG  




Im Dreiangel 2 





78183 Hüfingen 





Tel.: +49 (0)771 / 92250





Fax.: +49 (0)771 / 6788




info@magu.de

Vorbemerkungen

1.
Für die Ausführung der Arbeiten sind die Herstellerrichtlinien, die Regeln der Technik, sowie

die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. 
	
	Lfm
	Rollladenkasten mit außenliegender Revision

Liefern und nach Maßgabe des Herstellers auf dem Mauerwerk versetzen von MAGU MiniBlock  für die Aufnahme eines linkswickelnden Maxi - Rollladens. Material aus Neopor überwacht nach CE EN 13163, WLG 031, mit verzinktem Fensterbefestigungsprofil, thermisch getrennten Seitenteilen ENEV zur beliebigen Befestigung der Rollladenaufnahme. 

Ausführung nach: 

DIN 4108-2:2013-02, Abschnitt 5.1.3; 

DIN 4108-02:2013-02 Abschnitt 6.2.1; f RSI-Werte

DIN 4108-Bbl.2:2006-03

Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2013/2 
DIN 4109, Schallschutz Rw,R >46 dB 

Rollraum                               ___________ cm 

                                               (18 / 21 / 24) cm    
Bautiefe Rollladenkasten       __________  cm 





    (30-50 cm) 

Höhe Rollladenkasten           ___________ cm





    (26 / 30 cm)

Hersteller / Bezugsquelle:





MAGU Bausysteme GmbH 




im Dreiangel 2








D-78183 Hüfingen 








Tel +49 (0) 771-9225-0





Fax +49 (0) 771-6788





info@magu.de

	
	


	
	_____

  Lfm


	Jalousiekasten  Mauerwerk 






Liefern und nach Maßgabe des Herstellers auf dem Mauerwerk versetzen von MAGU MiniBlock Jalousiekasten für die wärmebrückenfreie Aufnahme von  Jalousien. Material aus Neopor überwacht nach CE EN 13163, WLG 031, mit verzinktem Fensterbefestigungsprofil, thermisch getrennten Seitenteilen ENEV, witterungsbeständigen  Schaumkunststoffprofilen zur sicheren Aufnahme der Jalousie. Innenwandungen des Kastens aus grauen Kunststoffplatten.
Ausführung nach: 

DIN 4108-2:2013-02, Abschnitt 5.1.3; 

DIN 4108-02:2013-02 Abschnitt 6.2.1; f RSI-Werte

DIN 4108-Bbl.2:2006-03

Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2013/2
DIN 4109, Schallschutz Rw,R >46 dB 

Schachttiefe                          ___________ cm 

                                               (10 / 12 / 14 / 15 cm)   

Schachthöhe                          ___________ cm 

                                               (22,5 / 27,5/ … cm)   

Bautiefe Jalousiekasten        ___________  cm 





    (30-50 cm) 

Höhe Jalousiekasten            ____________ cm





    (26 / 30 cm)

Hersteller / Bezugsquelle:





MAGU Bausysteme GmbH 




im Dreiangel 2








D-78183 Hüfingen 








Tel +49 (0) 771-9225-0





Fax +49 (0) 771-6788





info@magu.de








	
	


	
	Alternativ

Alternativ
	Jalousiekasten  WDVS System 



Liefern und nach Maßgabe des Herstellers mit den Befestigungswinkel an der Wandkonstruktion befestigen von MAGU Jalousiekasten WDVS System. Material aus Neopor überwacht nach CE EN 13163, WLG 031, mit  witterungsbeständigen  Schaumkunststoffprofilen zur sicheren Aufnahme der Jalousie. 

Jalousiekasten wie vor, jedoch in WLG 24, mit diagonal, thermisch entkoppelten Hart-EPS Aufhängungen  für den Einsatz im Passivhausbereich.

Jalousiekasten wie vor ,Innenauskleidung, Übergang und Anschluss an das Fenster aus gekantetem 1,5 mm Aluminiumblech in RAL Farbe  ____________

Ausführung nach: 

DIN 4108-2:2013-02, Abschnitt 5.1.3; 

DIN 4108-02:2013-02 Abschnitt 6.2.1; f RSI-Werte

DIN 4108-Bbl.2:2006-03

Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2013/2  

Innenmaß des Kastens
Schachttiefe                          ___________ cm 

                                               (10 / 12 / 14 / 15 cm)   

Schachthöhe                          ___________ cm 

                                               (22,5 / 27,5/ … cm)   

Bautiefe Jalousiekasten        ___________  cm 





    (14-30 cm) 

Höhe Jalousiekasten            ____________ cm





    (26 / 30 / 35 cm)

Hersteller / Bezugsquelle:





MAGU Bausysteme GmbH 




im Dreiangel 2








D-78183 Hüfingen 








Tel +49 (0) 771-9225-0





Fax +49 (0) 771-6788





info@magu.de

	
	


[image: image1.wmf]_1186551151.unknown

